## raw
x | y | width | height | left | right | top | bottom | center_x | center_y | center_offset_x | center_offset_y
4 | 0 | 189.688 | 521.543 | 599.688 | 789.375 | 97.91 | 619.45 | 694.53 | 358.68 | 54.53 | -1.32
4 | 0 | 183.438 | 479.531 | 590.312 | 773.75 | 95.9766 | 575.508 | 682.031 | 335.742 | 42.031 | -24.258
4 | 0 | 197.812 | 496.055 | 562.188 | 760 | 95.9766 | 592.031 | 661.094 | 334.004 | 21.094 | -25.996
6 | 0 | 128.438 | 294.609 | 584.062 | 712.5 | 210.234 | 504.844 | 648.281 | 357.539 | 8.281 | -2.461
6 | 0 | 136.562 | 312.715 | 572.812 | 709.375 | 194.238 | 506.953 | 641.094 | 350.596 | 1.094 | -9.404
6 | 0 | 146.875 | 322.91 | 546 | 691.8875 | 188.262 | 511.172 | 618.438 | 349.717 | -21.562 | -10.283
8 | 0 | 115.312 | 274.922 | 656.312 | 680.625 | 234.844 | 509.766 | 622.969 | 372.305 | -17.031 | 12.305
8 | 0 | 113.125 | 270.176 | 575.625 | 688.75 | 241.699 | 511.875 | 632.188 | 376.787 | -7.812 | 16.787
8 | 0 | 110 | 271.406 | 573.75 | 683.75 | 264.375 | 535.781 | 628.75 | 400.078 | -11.25 | 40.078
4 | 1 | 192.5 | 530.156 | 874.375 | 1066.88 | 138.516 | 668.672 | 970.625 | 403.594 | 330.625 | 43.594
4 | 1 | 197.5 | 542.637 | 867.5 | 1065 | 137.988 | 680.625 | 966.25 | 409.307 | 326.25 | 49.307
4 | 1 | 197.5 | 528.926 | 859.375 | 1056.88 | 137.637 | 666.562 | 958.125 | 402.1 | 318.125 | 42.1
4 | 1.88 | 218.75 | 574.453 | 1056.88 | 1275.62 | 124.453 | 698.906 | 1166.25 | 411.68 | 526.25 | 51.68
4 | 1.88 | 197.5 | 5537.012 | 1036.88 | 1234.38 | 134.473 | 671.484 | 1135.62 | 402.979 | 495.62 | 42.979
4 | 1.88 | 180 | 564.434 | 1096.88 | 1276.88 | 123.223 | 687.656 | 1186.88 | 405.439 | 546.88 | 45.439
6 | 2 | 123.75 | 341.016 | 909.375 | 1033.12 | 222.891 | 563.906 | 971.25 | 393.398 | 331.25 | 33.398
6 | 2 | 135 | 314.297 | 909.375 | 1044.38 | 217.266 | 531.562 | 976.875 | 374.414 | 336.875 | 14.414
6 | 2 | 127.5 | 315.703 | 910.625 | 1038.12 | 223.594 | 539.297 | 974.375 | 381.445 | 334.375 | 21.445
stdev
x | y | width | height | left | right | top | bottom | center_x | center_y
4 | 0 | 7.2073 | 21.1648 | 19.5155 | 14.6975 | 1.1162 | 22.195 | 16.8945 | 13.7724
6 | 0 | 9.2401 | 14.3336 | 19.554 | 11.109 | 11.3604 | 3.2221 | 15.5754 | 4.2849
10 | 0 | 2.6698 | 2.463 | 47.1353 | 4.0984 | 15.4557 | 14.4495 | 4.6589 | 14.9103
4 | 1 | 2.8868 | 7.5859 | 7.5087 | 5.3146 | 0.44246 | 7.5839 | 6.3431 | 3.8038
4 | 1.88 | 19.4052 | 2868.0314 | 30.5505 | 24.1819 | 6.1708 | 13.7844 | 25.7921 | 4.4853
6 | 2

## sorted
x | y | width | height | center_x | center_y | left | right | top | bottom | center_offset_x | center_offset_y
4 | 0 | 189.688 | 521.543 | 694.53 | 358.68 | 599.688 | 789.375 | 97.91 | 619.45 | 54.53 | -1.32
4 | 0 | 183.438 | 479.531 | 682.031 | 335.742 | 590.312 | 773.75 | 95.9766 | 575.508 | 42.031 | -24.258
4 | 0 | 197.812 | 496.055 | 661.094 | 334.004 | 562.188 | 760 | 95.9766 | 592.031 | 21.094 | -25.996
4 | 1 | 192.5 | 530.156 | 970.625 | 403.594 | 874.375 | 1066.88 | 138.516 | 668.672 | 330.625 | 43.594
4 | 1 | 197.5 | 542.637 | 966.25 | 409.307 | 867.5 | 1065 | 137.988 | 680.625 | 326.25 | 49.307
4 | 1 | 197.5 | 528.926 | 958.125 | 402.1 | 859.375 | 1056.88 | 137.637 | 666.562 | 318.125 | 42.1
4 | 1.88 | 218.75 | 574.453 | 1166.25 | 411.68 | 1056.88 | 1275.62 | 124.453 | 698.906 | 526.25 | 51.68
4 | 1.88 | 197.5 | 537.012 | 1135.62 | 402.979 | 1036.88 | 1234.38 | 134.473 | 671.484 | 495.62 | 42.979
4 | 1.88 | 180 | 564.434 | 1186.88 | 405.439 | 1096.88 | 1276.88 | 123.223 | 687.656 | 546.88 | 45.439
4 | 2 | 197.5 | 548.439 | 1138.75 | 415.547 | 1040 | 1237.5 | 141.328 | 689.766 | 498.75 | 55.547
4 | 2 | 198.75 | 554.766 | 1133.12 | 416.25 | 1033.75 | 1232.5 | 138.867 | 693.633 | 493.12 | 56.25
4 | 2 | 191.25 | 549.141 | 1138.75 | 425.391 | 1043.12 | 1234.38 | 150.82 | 699.961 | 498.75 | 65.391
6 | 0 | 128.438 | 365 | 648.281 | 357.539 | 584.062 | 712.5 | 210.234 | 504.844 | 8.281 | -2.461
6 | 0 | 136.562 | 375 | 641.094 | 350.596 | 572.812 | 709.375 | 194.238 | 506.953 | 1.094 | -9.404
6 | 0 | 146.875 | 384 | 618.438 | 349.717 | 546 | 691.8875 | 188.262 | 511.172 | -21.562 | -10.283
6 | 2 | 123.75 | 341.016 | 971.25 | 393.398 | 909.375 | 1033.12 | 222.891 | 563.906 | 331.25 | 33.398
6 | 2 | 135 | 314.297 | 976.875 | 374.414 | 909.375 | 1044.38 | 217.266 | 531.562 | 336.875 | 14.414
6 | 2 | 127.5 | 315.703 | 974.375 | 381.445 | 910.625 | 1038.12 | 223.594 | 539.297 | 334.375 | 21.445
8 | 0 | 115.312 | 274.922 | 622.969 | 372.305 | 656.312 | 680.625 | 234.844 | 509.766 | -17.031 | 12.305
8 | 0 | 113.125 | 270.176 | 632.188 | 376.787 | 575.625 | 688.75 | 241.699 | 511.875 | -7.812 | 16.787
8 | 0 | 110 | 271.406 | 628.75 | 400.078 | 573.75 | 683.75 | 264.375 | 535.781 | -11.25 | 40.078
8 | 3 | 100 | 260.156 | 930 | 407.461 | 880 | 980 | 277.383 | 537.539 | 290 | 47.461
8 | 3 | 101.25 | 268.77 | 923.125 | 409.834 | 872.5 | 973.75 | 275.449 | 544.219 | 283.125 | 49.834
8 | 3 | 96.25 | 250.312 | 926.875 | 409.922 | 878.75 | 975 | 284.766 | 535.078 | 286.875 | 49.922
4 | 1 |  |  | 965 | [5 empty] | 325
6 | 1 |  |  | 827 | [5 empty] | 187
8 | 1 |  |  | 727 | [5 empty] | 87
4 | 2 |  |  | 1136.8733 | [5 empty] | 496.8733
6 | 2 |  |  | 975 | [5 empty] | 335
8 | 2 |  |  | 827 | [5 empty] | 187
4 | 3 |  |  | 1490.25 | [5 empty] | 850.25
6 | 3 |  |  | 1124.5 | [5 empty] | 484.5
8 | 3 |  |  | 926.6667 | [5 empty] | 286.6667

## x-cal
x | height | x | width
3 | 651.1748 | 0 | 1280
3.5 | 570.0626 | 0.5 | 913.9892
4 | 508.0138 | 1 | 540.456
4.5 | 458.9135 | 1.5 | 397.4506
5 | 419.0271 | 2 | 319.58
5.5 | 385.9404 | 2.5 | 269.8496
6 | 358.0212 | 3 | 235.0187
6.5 | 334.125 | 3.5 | 209.1013
7 | 313.425 | 4 | 188.9726
7.5 | 295.3081 | 4.5 | 172.8324
8 | 279.3101 | 5 | 159.5663
8.5 | 265.0725 | 5.5 | 148.4449
9 | 252.3144 | 6 | 138.9702
9.5 | 240.8118 | 6.5 | 130.7892
10 | 230.3845 | 7 | 123.6448
10.5 | 220.8853 | 7.5 | 117.3448
11 | 212.1931 | 8 | 111.7424
11.5 | 204.2072 | 8.5 | 106.7237
12 | 196.8429 | 9 | 102.1985
12.5 | 190.029 | 9.5 | 98.0948
13 | 183.7046 | 10 | 94.354
13.5 | 177.8178 | 10.5 | 90.9283
14 | 172.3236 | 11 | 87.7778
14.5 | 167.1832 | 11.5 | 84.8694
15 | 162.3628 | 12 | 82.1752
|  | 12.5 | 79.6714
|  | 13 | 77.3377
|  | 13.5 | 75.1566
|  | 14 | 73.1131
|  | 14.5 | 71.194
|  | 15 | 69.3878

## y-cal
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
pixel offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0.084375 | 0.1125 | 0.15 | 0.2 | 0.266 | 0.3 | 0.399 | 0.5 | 0.665 | 0.88445 | 1.1763 | 1.5645 | 2.0808 | 2.7675 | 3.6807
| 100 | 0.16875 | 0.225 | 0.3 | 0.4 | 0.532 | 0.6 | 0.798 | 1 | 1.33 | 1.7689 | 2.3526 | 3.129 | 4.1616 | 5.5349 | 7.3614
| 150 | 0.25312 | 0.3375 | 0.45 | 0.6 | 0.798 | 0.9 | 1.197 | 1.5 | 1.995 | 2.6534 | 3.529 | 4.6935 | 6.2424 | 8.3024 | 11.0421
| 200 | 0.3375 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.064 | 1.2 | 1.596 | 2 | 2.66 | 3.5378 | 4.7053 | 6.258 | 8.3232 | 11.0698 | 14.7228
| 250 | 0.42188 | 0.5625 | 0.75 | 1 | 1.33 | 1.5 | 1.995 | 2.5 | 3.325 | 4.4223 | 5.8816 | 7.8225 | 10.4039 | 13.8373 | 18.4035
| 300 | 0.50625 | 0.675 | 0.9 | 1.2 | 1.596 | 1.8 | 2.394 | 3 | 3.99 | 5.3067 | 7.0579 | 9.387 | 12.4847 | 16.6047 | 22.0843
| 350 | 0.59062 | 0.7875 | 1.05 | 1.4 | 1.862 | 2.1 | 2.793 | 3.5 | 4.655 | 6.1912 | 8.2342 | 10.9515 | 14.5655 | 19.3722 | 25.765
| 400 | 0.675 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.128 | 2.4 | 3.192 | 4 | 5.32 | 7.0756 | 9.4105 | 12.516 | 16.6463 | 22.1396 | 29.4457
| 450 | 0.75938 | 1.0125 | 1.35 | 1.8 | 2.394 | 2.7 | 3.591 | 4.5 | 5.985 | 7.96 | 10.5869 | 14.0805 | 18.7271 | 24.9071 | 33.1264
| 500 | 0.84375 | 1.125 | 1.5 | 2 | 2.66 | 3 | 3.99 | 5 | 6.65 | 8.8445 | 11.7632 | 15.645 | 20.8079 | 27.6745 | 36.8071
| 550 | 0.92812 | 1.2375 | 1.65 | 2.2 | 2.926 | 3.3 | 4.389 | 5.5 | 7.315 | 9.7289 | 12.9395 | 17.2095 | 22.8887 | 30.442 | 40.4878
| 600 | 1.0125 | 1.35 | 1.8 | 2.4 | 3.192 | 3.6 | 4.788 | 6 | 7.98 | 10.6134 | 14.1158 | 18.774 | 24.9695 | 33.2094 | 44.1685
x | 0 | 1: 4; 2: 6; 3: 8
pixels | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0
pixels | 50 | 1: 0.3; 2: 0.327; 3: 0.5
pixels | 100 | 1: 0.6; 2: 0.627; 3: 1
pixels | 150 | 1: 0.9; 2: 0.927; 3: 1.5
pixels | 200 | 1: 1.2; 2: 1.227; 3: 2
pixels | 250 | 1: 1.5; 2: 1.527; 3: 2.5
pixels | 300 | 1: 1.8; 2: 1.827; 3: 3
pixels | 350 | 1: 2.1; 2: 2.127; 3: 3.5
pixels | 400 | 1: 2.4; 2: 2.427; 3: 4
pixels | 450 | 1: 2.7; 2: 2.727; 3: 4.5
pixels | 500 | 1: 3; 2: 3.027; 3: 5
pixels | 550 | 1: 3.3; 2: 3.327; 3: 5.5
pixels | 600 | 1: 3.6; 2: 3.627; 3: 6
[8 empty] | x | scalar
[5 empty] | 1.09 | 1.5291 |  | 4 | 1.0233
[5 empty] | 1.045 | 1.5949 |  | 6 | 1.6295
[5 empty] | 1.03 | 1.6181
[5 empty] | 1.0225 | 1.63
[5 empty] | 1.018 | 1.6372
[5 empty] | 1.015 | 1.642
[5 empty] | 1.0129 | 1.6455
[5 empty] | 1.0112 | 1.6481
[5 empty] | 1.01 | 1.6502
[5 empty] | 1.009 | 1.6518
[5 empty] | 1.0082 | 1.6531
[5 empty] | 1.0075 | 1.6543